北京大学

生物动态光学成像中心实验室

家具招标采购项目

招标文件

编号：2013[家具 03]

北京大学房地产管理部

二〇一三年五月二十四日

目录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件的说明	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	14

第一部分  投标邀请

公告日期：2013年5月24日

项目名称：北京大学生物动态光学成像中心实验室家具招标采购项目

招标编号：2013[家具 03]

招标机构名称: 北京大学房地产管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼B051室

邮    编：100871

电 话：62760568  62766702；传真：62751594

联系人：胡姮霞  王伟

北京大学房地产管理部就 “北京大学生物动态光学成像中心实验室家具招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验室家具；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后的二个月之内完成送货和安装；

  - 交货地点：北京大学实验设备1#楼

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2013年5月24日到2013年6月25日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学房地产管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或房地产管理部网站下载本次招标的电子版标书。

（http://fdcb.pku.edu.cn/gzdt/jjzb/）

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 送样品截至时间：2013年6月25日下午16：30前。

- 送样品地点：北京大学实验设备1#楼108室

联系人：姜老师；电话：62755537，13501091870。

- 投标地点：北京大学房地产管理部， 红五楼B08会议室。

- 投标截止时间：2013年6月25日下午16：30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2013年6月26日上午9：00。

- 开标地点：北京大学房地产管理部；红五楼B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分，内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学房地产管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人经营范围需与采购内容相符，本项目不允许代理商投标。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商。

- 投标人需具有本次招标家具的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标家具报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）、组织机构代码证（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	财务审计报告；

f)	质量、环境、职业健康三证体系认证证书，中国环境标志产品认证证书（复印件）；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供家具投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 投标报价：30分；

- 综合商务：10分，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投

标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

- 技术性能：50分，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

- 服务：10分；售后服务，培训等。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5%，递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

一、实验室家具需求表

| 房间号 | 货物 名称 |  | 规格mm （W×D×H） | 数量 | 单位 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 | 实验台 |  | 3500*1200*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  | 钢架台（带底板） |  | 2100*1000*930 | 3 | 组 | 1.0mm冷轧钢板，表面喷塑 |
|  | 钢架台（带底板) |  | 2800*1200*930 | 1 | 组 | 1.0mm冷轧钢板，表面喷塑 |
|  | 双门吊柜 |  | 820*300*600 | 3 | 组 | 全钢结构 |
| 336 | 边台（北） | 实验台 | 4000*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 3350*500*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 4 | 组 | 全钢结构 |
|  | 边台（南） | 实验台 | 4500*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 4450*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 5 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 4000*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 3950*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| 337 | 边台（北） | 实验台 | 5850*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 3300*500*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 4 | 组 | 全钢结构 |
|  | 边台（南） | 实验台+水台 | 4450*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 试剂架 | 1640*300*1000 |  | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 2 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 5150*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 5100*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| 320 | 边台（北） | 实验台 | 2700*800*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 2650*500*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 3 | 组 | 全钢结构 |
|  | 边台（东） | 实验台+水台 | 2650*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 试剂架 | 1950*500*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 1 | 组 | 全钢结构 |
|  | 边台（西） | 实验台+水台 | 2650*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 大滴水架 |  | 1 | 组 | PP插棒 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 2 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 3000*1500*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 3000*500*1400 |  |  | 钢架钢制层板 |
|  | 实验台（台下全空） |  | 3500*800*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  | 紧急洗眼器 |  |  | 1 | 套 |  |
| 322 | 边台 | 实验台+水台 | 12400*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 2460*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 8 | 双门 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 6000*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 5950*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| 210 | 边台 | 实验台 | 11200*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 5330*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 8 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 5000*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 4950*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| 211 | 边台 | 实验台+水台 | 12000*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 6560*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 9 | 组 | 全钢结构 |
| 212 | 边台 | 实验台+水台 | 12350*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 试剂架 | 5330*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 11 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 6200*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 6200*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| 109 | 边台 | 实验台+水台 | 8200*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 试剂架 | 6560*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 9 | 组 | 全钢结构 |
|  | 中央台 | 实验台 | 3050*1500*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 3000*500*1400 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
| B130 | 边台 | 实验台 | 11500*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 11200*300*100 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 13 | 组 | 全钢结构 |
| B132 | 边台 | 实验台 | 5250*750*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 4350*300*1000 | 2 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 11 | 组 | 全钢结构 |
|  | 实验台 |  | 1200*750*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
| B134 | 边台 | 实验台 | 2650*750*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 2600*300*1000 | 2 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 6 | 组 | 全钢结构 |
| B218 | 实验台 |  | 4500*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  | 双门吊柜 |  | 820*300*600 | 5 | 组 | 全钢结构 |
|  | 鞋柜 |  | 2850*350*50 | 1 | 组 | 实木柜式结构 |
| B219-221 | 边台 | 实验台 | 2300*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 1230*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 吊柜 | 820*300*600 | 7 | 门 | 全钢结构 |
|  | 实验台 |  | 2300*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
| B226 | 边台 | 实验台 | 10100*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 10950*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 11 | 组 | 全钢结构 |
|  | 水台 |  | 1000*7500*930 | 1 | 组 |  |
| B224 | 边台 | 实验台+水台 | 10950*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 10550*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 11 | 组 | 全钢结构 |
| B220 | 边台 | 实验台 | 7500*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 7500*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 8 | 组 | 全钢结构 |
|  | 工具柜 |  | 2550*800*200 | 1 | 组 |  |
| B201 | 边台 | 实验台+1水台 | 23190*750*930 | 1 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 滴水架 |  | 1 | 个 | PP插棒 |
|  |  | 拐角台 | 1000*1000*930 | 2 | 组 | 全钢结构实芯理化板台面 |
|  |  | 试剂架 | 20650*300*1000 | 1 | 组 | 钢架钢制层板 |
|  |  | 双门吊柜 | 820*300*600 | 23 | 组 | 全钢结构 |

注：

- 试验台下推柜每延米配置1组，二屉和三屉推柜按3：1布置。

- 以上尺寸与实际不符的，以各投标方实际测量为准。

- 表中所规定的材质、连接件、配件、油漆均须严格标明品牌。

- 厂家需送样品至指定地点，样品为边台（样品可以缩小尺寸）。

二、参考技术要求

1、外形尺寸

长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤2mm，2000mm≤1mm，3000mm≤2mm；地脚平衡性≤1mm。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-2mm。

2、工艺要求

钢制柜体或钢结构部件经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂（粉末品牌必须为阿克苏诺贝尔并出具相关证明），平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角后去毛刺。

各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。金属配件均做除锈和防腐或电镀处理。

所有水、电、气路安全、适用，并隐藏式安装。

清洁：工作表面无胶渍，特别是封边处与台面平整干净。

所有用材和胶合剂的各项指标均全部符合国家标准，其中环保指标均在国家标准允许范围之内。

3、配置说明

⑴台面

承重：实验台的承重要求每延米大于300KG，局部有特殊要求可加强承重。

采用12.7mm厚国产美国“富美家”或者“威盛亚”实芯理化板台面，边沿双层加厚。台面耐腐蚀性、耐磨性、耐热性均达到优质标准。要求台面厂家提供品质保证承诺书或出厂证明书。

⑵钢架

采用40mm×60mm优质冷扎钢板制作成双工字型结构。四围及横竖方向均采用40mm×60mm国际冷扎钢管连接，保证实验台的承重性及水电通道的功能，金属表面经酸洗、磷化处理后，环氧树酯粉末静电喷涂，防腐性能良好。柜体底部装有专用可调地脚，同时与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接点痕迹，紧密强固，长期负重不变形。可以根据实际特需要求调整功能结构。

⑶柜体

全钢：采用1.0mm厚国家大型钢铁企业生产的优质冷轧钢板，经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，要求具有良好的防酸防碱、耐腐蚀、承重以及易清洗等性能。共由三个抽屉组成，称三屉柜，柜体下带滑轮，可自由推动和固定。

⑷试剂架

A.支架：采用1.5mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔，表面进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂等化学处理（化学处理前应有防锈、打磨等预处理），应具有防潮、防腐蚀等功能；结构承重性能好。

B.托板架：采用钢制托架，钢质层板及托架表面均进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂化学处理（化学处理前应有除锈、除脂打磨等预处理）应具有防潮、防腐蚀等功能；整体美观，跨度合理，高度可自行调节；边沿有不锈钢或防腐蚀喷涂的挡杆，防止物品掉落，方便拆卸并保证稳定。

C.试剂架配有多功能线槽，可安装多功能插座，要求每延米至少4个电源（其中2个三孔、2个两孔）。

⑸滑轨

优质钢质三节静音承重滑轨，无铆钉挂插式连接，方便拆卸。推荐品牌德国SHOCK品牌、德国海福乐、意大利FGV，要求提供厂家质保承诺书。

⑹铰链

采用120度定位铰链，表面环氧树脂静电粉末喷涂防酸碱耐腐蚀。满足开关大于10万次要求，无噪音。推荐品牌德国SHOCK品牌、德国海福乐、意大利FGV，要求提供厂家质保承诺书。

⑺地脚

采用ABS塑料套，与钢制螺栓浇筑成一体，螺杆必须经镀镍处理并且具备箱内调节功能。套内有橡胶减震垫、承重好、防滑、防潮，耐蚀。

⑻水槽

采用实验室专用黑色环氧树脂水盆，尺寸为550×450×320mm，6mm厚一体成型，并与台面做无缝连接处理，不易藏污纳垢、不易老化；有弹性，对玻璃器皿起到保护作用；接PP防臭返水弯，防腐蚀，防阻塞功能，并易于拆卸。

⑼水龙头

采用台湾台雄实验室三口水龙头，铜制一体化设计，陶瓷阀心，表面烤漆而成，易清洗，不易划伤。带接尖嘴。高出水口可调节水平方向。

⑽滴水架（大、小）

尺寸为400×120×550mm，PP材质，并设清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁及自然干燥。

⑾插座

220V，飞雕万用型，通过3C、长城认证信得过产品，部分位置设有防水溅扣盖。所有插座内采用三根实芯铜线连接，（主线6mm²或4mm²，给每个插座的线2.5mm²，不能滚接）。同时做好接地及防水措施。推荐使用小猫电缆线。

⑿拉手

内置式，与柜体一体折弯制作。表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀。

⒀洗眼器

采用台湾台雄单头抽出式设计，无渗漏。

三、投标要求

因涉及到原有旧实验台搬迁工作，各投标方需保证合理完成拆装工作，并作出搬迁方案及相应预算。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：（公章）招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

开标一览表

| 投标商名称 | 家具制造商 | 家具名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：    年    月     日